## Tracker Data
Site: | test1
Logger: | Tracker2
File Name | test1_0
Start Time | 23/12/2024 20:15:00
End Time | 24/12/2024 11:30:00
Data Type | 1 PHASE(DIRECT)
TimeStamp | 24/12/2024 10:56:37
Integration | 15 Minutes
[13 empty] | 14968 | 2024-12-24
Date | Time | I1 | KW | KVA | KVAR | PF | In | V1 | Hz | Pulse
[13 empty] | 12000 | 12000
23-12-2024 | 20-15-00 | 1.2 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0 | 234.3 | 50 | 0 |  |  | 13150 | 13150
23-12-2024 | 20-30-00 | 1.2 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0 | 233.4 | 50 | 0
23-12-2024 | 20-45-00 | 1.2 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0 | 232.1 | 50 | 0
23-12-2024 | 21-00-00 | 1.2 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0 | 232.4 | 50 | 0
23-12-2024 | 21-15-00 | 1.2 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0 | 232.4 | 49.9 | 0
23-12-2024 | 21-30-00 | 1.2 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0 | 233.5 | 50 | 0
23-12-2024 | 21-45-00 | 1.2 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0 | 233.6 | 50 | 0
23-12-2024 | 22-00-00 | 1.2 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0 | 233.7 | 50 | 0
23-12-2024 | 22-15-00 | 1.2 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0 | 233.5 | 50 | 0
23-12-2024 | 22-30-00 | 1.2 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0 | 233 | 50 | 0
23-12-2024 | 22-45-00 | 1.2 | 0.08 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0 | 231.8 | 50 | 0
23-12-2024 | 23-00-00 | 1.2 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 232.8 | 49.9 | 0
23-12-2024 | 23-15-00 | 1.2 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 233 | 49.9 | 0
2024-12-23 | 23-30-00 | 1.2 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 234.2 | 49.9 | 0
23-12-2024 | 23-45-00 | 1.2 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 235.3 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 00-00-00 | 1.2 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 236.2 | 50 | 0
24-12-2024 | 00-15-00 | 1.2 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 235.2 | 50 | 0
24-12-2024 | 00-30-00 | 1.2 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 234.6 | 50 | 0
24-12-2024 | 00-45-00 | 1.2 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 234.3 | 50 | 0
24-12-2024 | 01-00-00 | 1.2 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 233.3 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 01-15-00 | 1.2 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 234.4 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 01-30-00 | 1.2 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 235.1 | 50 | 0
24-12-2024 | 01-45-00 | 1.2 | 0.07 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0 | 235.8 | 50 | 0
24-12-2024 | 02-00-00 | 1.3 | 0.07 | 0.31 | 0.3 | 0.23 | 0 | 236.4 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 02-15-00 | 1.3 | 0.08 | 0.31 | 0.3 | 0.26 | 0 | 236.8 | 50 | 0
24-12-2024 | 02-30-00 | 1.3 | 0.08 | 0.31 | 0.3 | 0.26 | 0 | 237.4 | 50 | 0
24-12-2024 | 02-45-00 | 1.3 | 0.08 | 0.31 | 0.3 | 0.26 | 0 | 238.2 | 50 | 0
24-12-2024 | 03-00-00 | 1.3 | 0.09 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0 | 238.7 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 03-15-00 | 1.3 | 0.09 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0 | 236.9 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 03-30-00 | 1.3 | 0.09 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0 | 237.1 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 03-45-00 | 1.3 | 0.09 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0 | 237.5 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 04-00-00 | 1.4 | 0.09 | 0.33 | 0.32 | 0.27 | 0 | 236.2 | 50 | 0
24-12-2024 | 04-15-00 | 1.4 | 0.1 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0 | 236.8 | 50 | 0
24-12-2024 | 04-30-00 | 1.4 | 0.1 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0 | 237.6 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 04-45-00 | 1.4 | 0.1 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0 | 237.8 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 05-00-00 | 1.4 | 0.1 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0 | 237.7 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 05-15-00 | 1.4 | 0.1 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0 | 238.1 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 05-30-00 | 1.4 | 0.1 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0 | 238.5 | 50 | 0
24-12-2024 | 05-45-00 | 1.4 | 0.1 | 0.33 | 0.32 | 0.3 | 0 | 238.8 | 50 | 0
24-12-2024 | 06-00-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0 | 238.9 | 50 | 0
24-12-2024 | 06-15-00 | 1.4 | 0.11 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0 | 239.3 | 50 | 0
24-12-2024 | 06-30-00 | 1.4 | 0.11 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0 | 239.5 | 50 | 0
24-12-2024 | 06-45-00 | 1.4 | 0.11 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0 | 239.7 | 50 | 0
24-12-2024 | 07-00-00 | 1.4 | 0.11 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0 | 239.4 | 50 | 0
24-12-2024 | 07-15-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0 | 239.1 | 50 | 0
24-12-2024 | 07-30-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0 | 238.9 | 50 | 0
24-12-2024 | 07-45-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0 | 239.1 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 08-00-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0 | 238.6 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 08-15-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0 | 238.3 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 08-30-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0 | 237.3 | 50 | 0
24-12-2024 | 08-45-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0 | 235.5 | 50 | 0
24-12-2024 | 09-00-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0 | 234.7 | 50 | 0
24-12-2024 | 09-15-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0 | 235.2 | 50 | 0
24-12-2024 | 09-30-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0 | 233.8 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 09-45-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0 | 232.8 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 10-00-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0 | 232.7 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 10-15-00 | 1.4 | 0.1 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0 | 230.7 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 10-30-00 | 1.4 | 0.11 | 0.32 | 0.3 | 0.34 | 0 | 231 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 10-45-00 | 1.4 | 0.11 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0 | 232.2 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 11-00-00 | 1.4 | 0.1 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0 | 230.3 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 11-15-00 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.28 | 0.33 | 0 | 230.8 | 49.9 | 0
24-12-2024 | 11-30-00 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.28 | 0.33 | 0 | 230.7 | 49.9 | 0 | [5 empty] | .dat value/10 | equiv time
[13 empty] | 24 | 60 | 1440 | 690 | 11:30 | 0.47917
| 11-30-00 | 13 | 10 | 3 | 2.8 | 3.3 | 0 | 2307 | 499
.dat value*10
Time
[15 empty] | 14967 | 1940-12-23 | 1940-12-22
[15 empty] | 14968 | 1940-12-24
1924-05-20
1048575
[10 empty] | 11.5 | 276:00
6900 in .dat file divided by 10 translates to 690 which is the number of minutes from 00:00
60X 11.5 = 690 or 11:30 am